## ENERGIA ELETRICA
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO III)
Preencher e enviar por e-mail:
DADOS DO EXPOSITOR
NOME FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ: |  | INSC:
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO (Nome/Cargo):
E-MAIL:
ESTANDE Nº:
EQUIPAMENTO | CONS. UNIT. (KVA) |  | QUANT. | TOTAL (KVA)
Ar Condicionado 7.000 BTU | 1.85 |  | 0 | 0
Ar Condicionado 10.000 BTU | 2.25 |  | 0 | 0
Ar Condicionado 12.000 BTU | 2.5 |  | 0 | 0
Ar Condicionado 15.000 BTU | 2.75 |  | 0 | 0
Ar Condicionado 18.000 BTU | 3.1 |  | 0 | 0
Ar Condicionado 21.000 BTU | 3.2 |  |  | 0
Ar Condicionado 30.000 BTU | 4 |  |  | 0
Ar - Split 12.000 BTU | 1.2 |  |  | 0
Ar - Split 18.000 BTU | 2 |  |  | 0
Ar - Split 24.000 BTU | 2.3 |  |  | 0
Ar - Split 36.000 BTU | 3.5 |  |  | 0
Ar - Split 48.000 BTU | 6 |  |  | 0
Ar - Split 60.000 BTU | 6 |  |  | 0
Ar - Split 80.000 BTU | 9 |  |  | 0
Bebedouros refrigerados | 0.2 |  |  | 0
Cafeteira elétrica caseira | 0.8 |  |  | 0
Cafeteira Elétrica comercial pequena | 2.5 |  |  | 0
Cafeteira Elétrica comercial grande | 4.5 |  |  | 0
Canhão de Luz 300w | 0.3 |  |  | 0
Canhão de Luz 500w | 0.5 |  |  | 0
Canhão de Luz 1000w | 1 |  |  | 0
Circulador de Ar | 0.15 |  |  | 0
Carregador de Baterias | 0.5 |  |  | 0
Chopeira | 0.5 |  |  | 0
Computador (monitor + cpu) | 0.35 |  |  | 0
Cortina de AR | 0.2 |  |  | 0
DVD | 0.3 |  |  | 0
Forno Elétrico caseiro pequeno | 1 |  |  | 0
Forno Elétrico comercial pequeno | 2.4 |  |  | 0
Forno Microondas | 1.2 |  |  | 0
Freezer | 0.5 |  |  | 0
Freezer Horizontal 1 Porta | 0.7 |  |  | 0
Freezer Horizontal 2 Portas | 0.8 |  |  | 0
Frigobar | 0.3 |  |  | 0
Geladeira Residencial | 0.5 |  |  | 0
Geladeira Expositora | 0.8 |  |  | 0
Impressora | 0.2 |  |  | 0
Lâmpada Fluorescente 20w | 0.02 |  |  | 0
Lâmpada Fluorescente 40w | 0.04 |  |  | 0
Lâmpada Fluorescente 60w | 0.06 |  |  | 0
Lâmpada /Refletor LED 10w | 0.01 |  |  | 0
Lâmpada /Refletor LED 20w | 0.02 |  |  | 0
Lâmpada /Refletor LED 30w | 0.03 |  |  | 0
Lâmpada /Refletor LED 40w | 0.04 |  |  | 0
Lâmpada /Refletor LED 50w | 0.05 |  |  | 0
Lâmpada Halógena HQI 150w (c/ reator) | 0.35 |  |  | 0
Lâmpada Halógena HQI 400w (c/ reator) | 0.7 |  |  | 0
Lâmpada Halógena Dicróica 50w | 0.05 |  |  | 0
Lâmpada Incandescente 60w | 0.06 |  |  | 0
Lâmpada Incandescente 100w | 0.1 |  |  | 0
Lâmpada Incandescente 150w | 0.15 |  |  | 0
Lâmpada Mista 160w | 0.16 |  |  | 0
Lâmpada Mista 250w | 0.25 |  |  | 0
Lâmpada Mista 500w | 0.5 |  |  | 0
Lâmpada Mista 1000w | 1 |  |  | 0
Laser | 11 |  |  | 0
Motor 0,5 CV Mono | 0.43 |  |  | 0
Motor 0,5 CV Trifasico | 0.43 |  |  | 0
Motor 2.0 CV Mono | 1.7 |  |  | 0
Motor 3.0 CV Mono | 2.6 |  |  | 0
Motor 5.0 CV Mono | 4.3 |  |  | 0
Refletores 100w | 0.1 |  |  | 0
Refletores 300w | 0.3 |  |  | 0
Refletores 500w | 0.5 |  |  | 0
Neon por Metro | 0.03 |  |  | 0
Notebook | 0.2 |  |  | 0
TV LED 32´´ | 0.25 |  |  | 0
TV LED " 40 e 42´´ | 0.3 |  |  | 0
TV LED 50´´ | 0.35 |  |  | 0
TV LED 75´´ | 0.4 |  |  | 0
TV Plasma | 0.65 |  |  | 0
Telão/Projetor | 0.4 |  |  | 0
Video Wall | 0.4 |  |  | 0
Ventilador Grande | 0.3 |  |  | 0
Ventilador de Teto | 0.15 |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL | 0
|  |  | TOTAL GRATUITO | 0
|  |  | TOTAL EXCEDENTE | 0
|  |  | TOTAL A PAGAR | 0